天津市北辰区市场监督管理局

行政处罚决定书

津辰市监处罚〔2022〕160号

当事人：天津市北辰区晟达润普劳保用品销售中心（庞新亮）

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92120113MA078P179H

住所：天津市北辰区天穆镇汇川商贸城A座一层Ab-6号

法定代表人（负责人、经营者）：庞新亮

身份证（其他有效证件）号码：/

联系电话：13042268770  其他联系方式：无

联系地址：/

2021年11月30日，我局接到山东腾翔产品质量检测有限公司出具的检验报告（报告编号：TXZJ/JD20211010091），显示受检单位天津市北辰区晟达润普劳保用品销售中心销售的灭火器（标称生产单位：山西玉冰消防科技有限公司，型号：MFZ/ABC4A，生产日期：2021-09）“磷酸二氢铵”项目不符合GB 4351.1-2005要求，检验结论为不合格。当事人涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品。2021年11月30日至2022年2月17日，由于疫情原因，该店尚未营业。2022年2月17日我局执法人员向当事人送达上述检验报告，并进行现场检查，当事人放弃陈述、申辩，对检验结果未提出异议，不要求复检。同日，执法人员报经局领导批准，予以立案调查。

经查明，当事人于2021年9月19日从山西玉冰消防科技有限公司购进灭火器（标称生产单位：山西玉冰消防科技有限公司，型号：MFZ/ABC4A，生产日期：2021-09）8个，置于该店货架上进行销售。在2021年10月10日我局组织的监督抽检中，经山东腾翔产品质量检测有限公司检验，“磷酸二氢铵”项目不符合GB 4351.1-2005要求，检验结论为不合格。当事人对本次检验结果无异议，在复检期内未提出复检申请。涉案灭火器进货价格为40元/个，销售价格为45元/个，至2021年11月30日，已售出2个。上述行为满足销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品行为的构成要件。本案货值金额为180元，违法所得10元。

上述事实，主要有以下证据证明：1.当事人的营业执照、法定代表人身份证复印件；2.现场笔录、现场照片；3.检验报告（报告编号：TXZJ/JD20211010091）、回执、天津市北辰区市场监督管理局流通领域商品质量抽查检验工作单、对当事人负责人庞新亮的询问笔录；4.货值金额与违法所得计算表；5.当事人提供的整改报告。

本局于2022年4月27日依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（津辰市监罚告〔2022〕160号），当事人未提出陈述申辩意见。

本局认为，当事人上述行为已违反《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。”的规定。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，责令当事人停止销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品行为，并对当事人给予以下行政处罚：1.没收违法所得10元；3.罚款180元。

当事人应于收到本决定书之日起十五日内将罚（没）款缴到中国工商银行天津分行、中国农业银行天津分行、中国银行天津分行、中国建设银行天津分行、中国光大银行天津分行、天津银行、浙商银行天津分行等市财政指定非税收入收缴银行对公网点。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可以于收到本决定书之日起六十日内向天津市市场监督管理委员会或者天津市北辰区人民政府申请复议，也可以于六个月内依法向天津市北辰区人民法院提起行政诉讼。

天津市北辰区市场监督管理局

2022年5月6日